永嘉县黑臭河河道

水质检测报告

（双月）

永嘉县经纬环保实业有限公司

二O一六年四月一十九日

一、前言

根据浙江省“五水共治”建设美丽水乡工作部署，为了能更好的落实该项工作,我县建立“五水共治”河道管理“河长制”。为掌握“河长制”河流水质状况，促进水环境综合治理，河道水质检测数据是该项工作的重要依据参数。

二、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

三、水质检测区域：永嘉县区域内

四、数据统计及河道水质对比

永嘉县黑臭河水质数据(2016年4月份)

| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 1 | 南 城 街 道 | 中塘溪 | 7.4 | ＜0.02 | 0.286 | 2.06 | 60 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 下堡浦(下堡河) | 5.4 | 0.041 | 1.04 | 3.09 | 31 | IV | 劣V | 溶解氧、氨氮 |  |
|  |  |  | III | II | IV | II |  |  |  |  |  |
| 3 | 东 城 街 道 | 山仓河园区段 | 5.8 | 0.136 | 0.995 | 4.78 | 26 | III | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | III | III | III | III |  |  |  |  |  |
| 4 | 江 北 街 道 | 罗浦礁大河 | 4.1 | 0.210 | 4.00 | 5.46 | 20 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | IV | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 马岙浦 | 4.2 | 0.239 | 2.14 | 3.17 | 45 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮 | ★ |
|  |  |  | IV | IV | 劣V | II |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 龙新河(创新社区) | 2.9 | 0.111 | 3.69 | 5.70 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | III | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 龙新河(新桥村) | 0.7 | 0.777 | 1.11 | 10.8 | 32 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | IV | V |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 浦西河 | 0.3 | 0.656 | 1.87 | 9.11 | 25 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | V | IV |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 后垟河 | 0.8 | 0.323 | 0.415 | 10.4 | 26 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | V | II | V |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 珠岙河 | 4.3 | 0.409 | 7.03 | 8.79 | 31 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | 劣V | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 11 | 江 北 街 道 | 白水浦 | 5.5 | 0.076 | 2.04 | 3.33 | 46 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮 | ★ |
|  |  |  | III | II | 劣V | II |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 罗浮浦 | 3.4 | 0.072 | 6.44 | 5.74 | 25 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 13 | 黄 田 街 道 | 万寿河 | 3.5 | 0.181 | 2.59 | 6.97 | 41 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | III | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 千东河 | 1.1 | 0.249 | 6.14 | 8.87 | 18 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | IV | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 15 | 东 瓯 街 道 | 罗浦礁大河 | 3.2 | 0.136 | 1.27 | 4.67 | 29 | IV | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | III | IV | III |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 礁头浦 | 3.5 | 0.080 | 3.77 | 4.12 | 30 | 劣V | II | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 礁下浦 | 2.9 | 0.156 | 1.28 | 5.07 | 28 | IV | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | V | III | IV | III |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 后周浦 | 7.5 | ＜0.02 | 0.435 | 1.74 | 49 | II | III | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 张堡浦北 | 2.6 | 1.02 | 3.12 | 3.88 | 29 | 劣V | IV | 溶解氧、总磷、氨氮 | ★ |
|  |  |  | V | 劣V | 劣V | II |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 张堡浦南 | 0.3 | 0.712 | 3.03 | 12.7 | 25 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | 劣V | V |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 21 | 东 瓯 街 道 | 上河浦 | 2.7 | 0.066 | 2.16 | 5.31 | 31 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 丁礁浦 | 3.7 | 0.082 | 4.39 | 7.29 | 35 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | II | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 东村浦 | 4.5 | 0.111 | 3.24 | 5.15 | 33 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | III | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 堡一浦(礁张浦) | 0.7 | 0.494 | 1.51 | 12.0 | 37 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | V | V |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 北二河 | 2.0 | 0.104 | 0.384 | 6.89 | 25 | V | 劣V | 溶解氧、总磷、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | V | III | II | IV |  |  |  |  |  |
| 26 | 三 江 商 务 区 | 江头蛋河 | 2.9 | 0.153 | 4.94 | 7.36 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | III | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 芦田河 | 1.9 | 0.385 | 5.81 | 4.12 | 21 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | V | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 28 | 桥 头 镇 | 菇 溪 | 7.9 | 0.051 | 0.194 | 2.60 | 33 | II | III | / |  |
|  |  |  | I | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 仁堂河 | 7.1 | ＜0.02 | 0.276 | 2.85 | 38 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 横方浃 | 4.6 | 0.049 | 1.27 | 2.90 | 31 | IV | 劣V | 溶解氧、氨氮 |  |
|  |  |  | IV | II | IV | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 31 | 桥 头 镇 | 新浦河 | 6.2 | 0.023 | 0.692 | 2.69 | 15 | III | 劣V | 氨氮 |  |
|  |  |  | II | II | III | II |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 石马岙溪 | 5.1 | 0.060 | 0.512 | 2.04 | 13 | III | 劣V | 溶解氧、氨氮 |  |
|  |  |  | III | II | III | II |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 底新村河 | 5.8 | ＜0.02 | 0.522 | 4.59 | 36 | III | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | III | I | III | III |  |  |  |  |  |
| 34 | 乌 牛 街 道 | 芦池河 | ＜0.2 | 0.852 | 8.11 | 16.8 | 17 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | 劣V | 劣V |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 新庄支河 | 5.7 | 0.018 | 0.728 | 4.20 | 33 | III | IV | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | III | II | III | III |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 黄坑支河 | 6.3 | 0.064 | 0.564 | 4.83 | 30 | III | III | 氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | II | II | III | III |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 西湾支河 | 5.4 | ＜0.02 | 2.16 | 3.41 | 14 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮 | ★ |
|  |  |  | III | I | 劣V | II |  |  |  |  |  |

五、永嘉区域37条黑臭河河道水质类别分析

1.上塘功能区（南城、东城）共3条河道，其中中塘溪为II类水；山仓河园区段为III类水；下堡浦（下堡河）为IV类水。

2.瓯北功能区（江北、黄田街道）共11条河道，其中万寿河、罗浦礁大河、马岙浦、龙新河(创新社区)、龙新河(新桥村)、浦西河、后垟浦、朱岙河、白水浦、罗浮浦、千东河为劣V类水。

3.东瓯街道共11条河道，其中后周浦为II类水；罗浦礁大河、礁下浦为IV类水；张堡浦北为IV类水；北二河为V类水；堡一浦（礁张浦）、礁头浦、张堡浦南、上河浦、丁礁浦、东村铺为劣V类水。

4.三江商务区共2条河道，其中江头蛋河、芦田河为劣V类水。

5.桥头镇共6条河道，其中菇溪、仁堂河为II类水；底新村河、石马岙溪、新浦河为III类水；横方浃为IV类水。

6.乌牛街道共4条河道，其中新庄支河、黄坑支河为III类水；西湾支河、芦池河为劣V类水。

六、4月份永嘉县37条黑臭河水质检测数据总结

2016年4月份永嘉县37条黑臭河河道，其中：

II类水4条：上塘功能区1条，东瓯街道1条，桥头镇2条占，11%；

III类水6条：上塘功能区1条，桥头镇3条，乌牛街道2条占，16%；

IV类水4条：上塘功能区1条，东瓯街道2条，乌牛街道1条，占11%；

V类水1条：东瓯街道1条。

劣V类水22条：瓯北功能区11条，东瓯街道7条，三江商务区2条，乌牛街道2条，占59%

较之上月，本月12条河道水质变好，其中包括上塘功能区2条，东瓯街道4条，桥头镇5条，乌牛街道1条, 23条水质不变，2条水质变差，其中包括东瓯街道2条。

# Text boxes

内部资料

注意保密