内部资料

注意保密

永嘉县“五水共治”市、县级河长制

河道水质检测报告

（单月）

二O一六年四月一十九日

一、前言

根据浙江省“五水共治”建设美丽水乡工作部署，为了能更好的落实该项工作,我县建立“五水共治”河道管理“河长制”。为掌握“河长制”河流水质状况，促进水环境综合治理，河道水质检测数据是该项工作的重要依据参数。

二、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

三、水质检测区域：永嘉县区域内

四、数据统计及河道水质对比

市、县级河长制59条数据（2016年4月份)

| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 1 | 南 城 街 道 | 下塘溪 | 6.9 | 0.029 | 0.189 | 2.45 | 40 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 中塘溪 | 7.4 | ＜0.02 | 0.286 | 2.06 | 57 | II | IV | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 3 | 东 城 街 道 | 陡门溪 | 8.0 | 0.023 | 0.199 | 3.51 | 33 | II | III | / |  |
|  |  |  | I | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 4 | 北 城 街 道 | 鹅浦溪 | 6.6 | 0.086 | 1.41 | 2.23 | 30 | IV | 劣V | 氨氮 |  |
|  |  |  | II | II | IV | II |  |  |  |  |  |
| 5 | 江 北 街 道 | 浦西河 | 0.3 | 0.656 | 1.87 | 9.11 | 25 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | V | IV |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 后垟浦 | 0.8 | 0.323 | 0.415 | 10.4 | 26 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | V | II | V |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 白水浦 | 5.5 | 0.076 | 2.04 | 3.33 | 46 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮 | ★ |
|  |  |  | III | II | 劣V | II |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 芦桥浦 | 2.9 | 0.070 | 3.54 | 4.12 | 28 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 龙新河 | 2.7 | 0.111 | 3.69 | 5.70 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | III | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 罗浮浦 | 3.4 | 0.072 | 6.44 | 5.74 | 25 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 三闸湖 | 6.9 | ＜0.02 | 0.481 | 5.44 | 50 | III | II | 高锰酸盐 |  |
|  |  |  | II | I | II | III |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 12 | 黄 田 街 道 | 洞桥浦 | 3.2 | 0.082 | 1.49 | 4.08 | 27 | IV | III | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | II | IV | III |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 千东河 | 1.1 | 0.249 | 6.14 | 8.87 | 18 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | IV | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 雅林浦 | 3.6 | 0.132 | 2.75 | 6.71 | 33 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | III | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 15 | 东 瓯 街 道 | 罗浦礁大河 | 3.2 | 0.136 | 1.27 | 4.67 | 29 | IV | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | III | IV | III |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 张堡浦 | 0.3 | 0.712 | 3.03 | 12.7 | 25 | 劣V | IV | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | 劣V | 劣V | V |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 礁头浦 | 3.5 | 0.080 | 3.77 | 4.12 | 30 | 劣V | III | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 后周浦 | 7.5 | ＜0.02 | 0.435 | 1.74 | 49 | II | 劣V | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 礁下浦 | 2.9 | 0.156 | 1.28 | 5.07 | 28 | V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | V | III | IV | III |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 上河浦 | 2.7 | 0.066 | 2.16 | 5.31 | 31 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 21 | 三 江 商 务 区 | 半岭溪 | 8.2 | ＜0.02 | 0.394 | 3.20 | 41 | II | III | / |  |
|  |  |  | I | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 楠溪江 (河口段) | 6.5 | ＜0.02 | 0.209 | 3.01 | 23 | II | III | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 罗东河 | 7.3 | ＜0.02 | 0.907 | 2.64 | 43 | III | III | 氨氮 |  |
|  |  |  | II | I | III | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 24 | 三 江 商 务 区 | 江头纵河(规划) | （规划） |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 25 |  | 江头中心河 (规划) | （规划） |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 26 | 沙 头 镇 | 花坦溪 | 8.9 | 0.023 | ＜0.025 | 2.60 | 46 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | II | I | II |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 楠溪江(大楠溪) | 8.7 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.53 | 54 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 楠溪江(小楠溪) | 8.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.30 | 57 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 古庙溪 | 8.2 | ＜0.02 | 0.137 | 1.70 | 36 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 30 | 岩 头 镇 | 五尺溪 | 8.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.27 | 177 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 张 溪 | 8.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.80 | 151 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 横坑溪 | 8.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.55 | 154 | I | II |  |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 垄 溪 | 8.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.34 | 69 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 34 | 枫 林 镇 | 枫孤溪 | 7.9 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.63 | 143 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 35 | 岩 坦 镇 | 大源溪 | 8.5 | ＜0.02 | 0.209 | 1.49 | 172 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 岩坦溪 | 8.4 | ＜0.02 | 0.394 | 2.66 | 254 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 山早溪 | 8.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.25 | 118 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 潘坑溪(佳溪) | 8.3 | ＜0.02 | 0.266 | 2.19 | 210 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 39 | 桥 下 镇 | 西 溪 | 7.9 | ＜0.02 | 0.240 | 1.25 | 40 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 徐岙溪 | 8.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.61 | 38 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 樟岙溪 | 8.6 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.35 | 43 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 42 | 桥 下 镇 | 洪源溪 | 8.4 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.38 | 35 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 小京岙溪 | 7.9 | ＜0.02 | 0.363 | 1.34 | 50 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 44 | 桥 头 镇 | 菇 溪 | 7.9 | 0.051 | 0.194 | 2.60 | 33 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 坦头溪 | 7.2 | 0.025 | 0.522 | 1.56 | 41 | III | 劣V | 氨氮 |  |
|  |  |  | II | II | III | I |  |  |  |  |  |
| 46 | 乌 牛 街 道 | 乌牛溪 | 5.1 | 0.078 | 0.466 | 2.45 | 30 | III | III | 溶解氧 |  |
|  |  |  | III | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 西岙溪 | 7.8 | ＜0.02 | 0.291 | 1.11 | 60 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 下庵溪坑 | 7.7 | ＜0.02 | 0.184 | 1.66 | 48 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 49 | 鹤 盛 镇 | 鹤盛溪(东皋溪) | 8.2 | ＜0.02 | 0.245 | 2.58 | 170 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 大矼溪 | 8.6 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.81 | 197 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 岩上溪 | 8.5 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.38 | 213 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 52 | 碧 莲 镇 | 山坑溪 | 7.9 | ＜0.02 | 0.143 | 1.70 | 189 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 澄田溪 | 7.2 | 0.026 | 0.297 | 2.53 | 88 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 茗岙溪 | 7.9 | ＜0.02 | 0.245 | 1.66 | 124 | II | II |  |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 55 | 大 若 岩 镇 | 昆阳溪 | 7.6 | ＜0.02 | 0.374 | 3.05 | 58 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 水云溪 | 8.4 | ＜0.02 | 0.271 | 1.40 | 171 | II | I | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 藤 溪 | 7.4 | ＜0.02 | 0.209 | 1.78 | 175 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 58 | 巽 宅 镇 | 石染溪 | 8.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.70 | 195 | I | II | / |  |
|  |  |  | I | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 金 溪 | 8.1 | ＜0.02 | 0.394 | 1.85 | 141 | II | II | / |  |
|  |  |  | I | I | II | I |  |  |  |  |  |

五、永嘉区域59条“河长制”各乡镇街道河道水质类别分析

1.上塘功能区（南城、东城、北城街道）共4条河道，其中下塘溪、中塘溪、陡门溪为II类水；鹅浦溪为IV类水。

2.瓯北功能区（江北、黄田街道）共10条河道，其中三闸湖为III类水；洞桥浦为IV类水；雅林浦、白水浦、芦桥浦、龙新河、后垟浦、罗浮浦、浦西河、千东河为劣V类水。

3.东瓯街道共6条河道，其中后周浦为II类水；罗浦礁大河为IV类水；礁下浦为V类水；礁头浦、张堡浦、上河浦为劣V类水。

4. 三江商务区共5条河道，除2条规划河道外，其中楠溪江(河口段)、半岭溪为II类水；罗东河为III类水。

5.沙头镇共4条河道，其中古庙溪为I类水；楠溪江(大楠溪)、楠溪江(小楠溪)、花坦溪为II类水。

6.岩头镇共4条河道，其中张溪、横坑溪为I类水；垄溪、五尺溪为II类水。

7.枫林镇共1条河道，枫孤溪为I类水。

8.岩坦镇共4条河道，其中山早溪为I类水；大源溪、岩坦溪、潘坑溪(佳溪)为II类水。

9.桥下镇共5条河道，其中西溪、徐岙溪、樟岙溪、洪源溪、小京岙溪为II类水。

10.桥头镇共2条河道，其中菇溪为II类水；坦头溪为劣III类水。

11.乌牛街道共3条河道，其中下庵坑溪、西岙溪为II类水；乌牛溪为III类水。

12.鹤盛镇共3条河道，其中大矼溪为I类水；鹤盛溪(东皋溪)、岩上溪、为II类水。

13.碧莲镇共3条河道，其中山坑溪为I类水；澄田溪、茗岙溪为II类水。

14.大若岩镇共3条河道，其中水云溪、藤溪、昆阳溪为II类水。

15.巽宅镇共2条河道，其中石染溪为I类水；金溪为II类水。

六、4月份永嘉县“河长制”河道水质检测数据总结

2016年4月份永嘉县59条“河长制”河道，其中：

I类水8条：包括沙头镇1条、岩头镇2条、枫林镇1条、岩坦镇1条鹤盛镇1条、碧莲镇1条、巽宅镇1条，占总比例14%；

II类水30条：包括上塘功能区3条、东瓯街道1条、三江商务区2条、沙头镇3条、岩头镇2条、岩坦镇3条、桥下镇5条，桥头1条、乌牛街道2条、鹤盛镇2条、碧莲镇2条、大若岩镇3条，巽宅镇1条，占总比例53%；

III类水4条：包括瓯北功能区1条、三江商务区1条、桥头镇1条、乌牛街道1条，占总比例7%；

IV类水3条：上塘功能区1条、东瓯街道1条、瓯北功能区1条，占总比例5%；

V类水1条：东瓯街道1条，占总比例2%；

劣V类水11条：包括瓯北功能区8条、东瓯街道3条，占总比例19%。

较之上月，本月17条河道水质变好,35条水质不变，5条河道水质变差，其中瓯北功能区2条，东瓯街道2条，大若岩镇1条。